АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА РАЗДОЛИНСК

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024 г            п. Раздолинск                               № 48

**"Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения поселка Раздолинск"**

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" №131-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728, руководствуясь Уставом поселка Раздолинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения поселка Раздолинск согласно приложению 1.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в печатном издании администрации поселка «Раздолинский вестник» и размещению на официальном сайте в сети Интернет "admrazdol.gosuslugi.ru "

3. Контроль за выполнением постановлением оставляю за собой.

Заместитель главы администрации А.А.Безруких

Приложение 1

к постановлению

администрации п. Раздолинск

от 01.03.2024 №48

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения поселок Раздолинск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы состава сточный вод |
| 1 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,962 |
| 2 | Фенол, гидроксибензол | мг/куб.дм | 0,014 |
| 3 | Медь | мг/куб.дм | 0,005 |
| 4 | Железо | мг/куб.дм | 0,885 |
| 5 | Сульфаты-анион (сульфаты) | мг/куб.дм | 76,000 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/куб.дм | 11,585 |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/куб.дм | 217,34 |